О типичных нарушениях при осуществлении надзорной деятельности за 2020 год при обследовании субъектов промышленности и агропромышленного комплекса

Специалистами государственного учреждения «Любанский РЦГЭ» проводится мониторинг субъектов промышленного и сельскохозяйственного комплексов, в целях оперативной оценки фактического состояния объектов и условий деятельности субъектов на предмет соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе санитарное содержание территории, контроль выполнения противоэпидемических мероприятий и организации работы предприятия в условиях эпидемического подъема заболеваемости COVID-19.

Как показали результаты мониторинга, не всеми субъектами хозяйствования принимались своевременно меры по выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Типичными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства на субъектах хозяйствования являются:

- нарушения в части содержания производственной и прилегающей территории (не проводится своевременный покос травы участков озеленения, не упорядочено хранение бытовых и строительных отходов, металлолома);

- работники организаций не проходят своевременно обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- нарушения в части санитарно-технического содержания производственных и санитарно-бытовых помещений (не проводится своевременный ремонт, не содержатся в чистоте производственные и санитарно-бытовые помещения; не обеспечен полный набор санитарно-бытовых помещений, их состав и оборудование не соответствует техническим нормативным правовым актам Республики Беларусь и Санитарным нормам и правилам (отсутствуют душевые помещения, гардеробные, комнаты приема пищи не оборудованы мебелью, холодильником, нагревательными устройствами, посудой);

- несоблюдение гигиенических требований к вентиляции (на имеющиеся вентиляционные установки отсутствуют паспорта на вентсистемы, журналы эксплуатации вентсистем, графики планово-предупредительных ремонтов, инструкции по эксплуатации вентсистем);

- аптечка первой помощи универсальная отсутствует или не укомплектована полным перечнем вложений, установленным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, не осуществляется контроль за сроками годности лекарственных средств;

- нарушения в части обеспечения и использования, работающими средств индивидуальной защиты (работающие не обеспечены или не используют средства индивидуальной защиты и спецодежду);

- нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий и организации работы предприятия в условиях эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 (при умывальниках отсутствуют полотенца разового пользования (электрополотенца), дозаторы с жидким мылом; не создан необходимый запас дезинфицирующих средств; дезинфекция проводится не в соответствии с инструкциями по применению; не регулярно проводится уборка в производственных помещениях).

По результатам надзорной деятельности в адрес руководителей подготовлено и направлено 47 рекомендаций, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 физических лиц.

Мероприятия профилактического и предупредительного характера за соблюдением законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на субъектах промышленности и агропромышленного комплекса Любанского района продолжаются.